MAXON Световой прибор WASH-1925

Оптика и источник света

Напряжение: 100-240V, 50-60Hz

Потребляемая мощность: 500W

Масштабирование: 8°-60°

Высокоэффективная система линз

19шт RGBW multichip 25W LEDs

Небольшой, быстрый и мощный динамический луч

Фотометрические данные

8 градусов: 5700 lux @ 5m, 3000 lux @ 10m

60 градусов: 550 lux @ 5m, 270 lux @ 10m

Эффекты

Выдающийся цветовой макро эффект

Переменные эффекты стробоскопа

Каналы управления: 15/27 каналов

Панель дисплея: ЖК-экран

Движение

Механизм: 3х фазные малошумные шаговые двигатели

Точное и быстрое движение, чувствительное к звуку

Поворот / наклон: 540°/ 270°

Разрешение панорамирования / наклона: 16 bit

Подключение

2x Omega кронштейна

3pin или 5pin разъёмы

Разъем Powercon : Powercon Вход/выход

Максимальное устройств в цепочке:

9 приборов максимально. (230V, 50Hz)

5 приборов максимально. (120V, 60Hz)

Прочее

Вес нетто: 14.5кг

Размеры: 350 x 200 x 400mm

Сертификация: CE, RoHS